北航校医院口腔设备及器械采购项目竞价采购需求文件

北京航空航天大学校医院     口腔设备及器械采购    项目（以下简称“本项目”）已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目基本情况

| 采购项目名称 | 口腔设备及器械采购项目 |
| --- | --- |
| 联系人及联系方式 | 冯老师 010-82325972 |
| 预算金额（最高限价） | 14.2 （万元） |
| 采购类型 | 货物 ☐服务 ☐工程建设 |
| 采购项目用途 |  |

二、采购项目相关要求

（一）响应供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实相关政策的资格要求：

（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（3）与采购项目负责人存在利害关系，可能影响采购公平的，不得参加本项目的采购活动。

（4）不允许联合体响应，不接受分包。

3、满足本采购项目特殊资格条件:参加本项目的单位需要负责产品的保修及培训。

（二）评审方法及规则：

综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。

最低价：满足技术指标和商务指标实质性需求前提下，最低价成交。

（三）报名及响应文件递交要求：

1、报名方式及截止时间：：

报名方式：按照以下要求准备报名信息发送至邮箱fengpeiming1975@sina.com（联系电话：010-82325972 联系人：冯老师）

邮件标题：公司名称+采购项目名称；

邮件内容：需注明公司名称，地址，销售人员全名及联系方式；

附件应包括：法人营业执照扫描件、法人授权书扫描件（含法人及销售人员身份证扫描件）、相应资质证件（如有）扫描件等整理为同一个PDF文件发送，不符合要求者不予接收；

报名截止时间：2025年11月13日，14时00分，逾期递交的报名文件恕不接受。

2、响应文件递交方式：

竞价会时间确定后，我单位会以邮件及电话形式通知到各个响应供应商。请将纸质版响应文件（正本  1  份，副本  1  份）在截止时间之前邮寄/提交至  北京海淀区学院路37号北航校医院   。

三、采购项目需实现的功能和目标：

| 序号 | 设备名称 | 实现功能和目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光固化灯 | 用于口腔修复、充填等操作中对光固化树脂材料的固化，确保材料固化效果，提高治疗质量。 |
| 2 | 超声清洗机 | 对口腔器械进行超声清洗，有效去除器械表面及缝隙中的污渍和有机物，保障器械的清洁度，降低交叉感染风险。 |
| 3 | 紫外线灯消毒柜 | 对口腔器械进行紫外线消毒，进一步杀灭细菌、病毒等微生物，确保器械的无菌状态，保障患者安全。 |
| 4 | 超声喷砂洁牙机 | 用于口腔洁治，通过超声波和喷砂技术去除牙结石、牙菌斑及牙齿表面色素，提高洁牙效率和质量，改善患者口腔卫生。 |
| 5 | 拔牙器械 | 包括牙钳、牙挺 、骨膜分离器等，用于微创拔牙手术操作，确保拔牙过程顺利进行，减少患者痛苦。 |
| 6 | 热牙胶充填机 | 在根管治疗过程中使用，将热牙胶充填到根管内，确保根管充填的密实度和均匀性，提高根管治疗的成功率。 |
| 7 | 仰角手机 | 用于口腔手术中，提供更灵活的操作角度，便于医生进行精细操作，提高手术效率和质量。 |
| 8 | 离心机 | 制备PRF\CGF，用于植骨、拔牙，手术等 |
| 9 | 微动力系统 | 可用于拔牙时牙体切割，预防气肿的发生。牙体预备，提高精确性。 |
| 10 | 牙髓活力测量仪 | 牙髓活力测量，减少治疗误差。 |
| 11 | 面弓 | 全口义齿修复中用于转移咬合关系，能够确保修复体的咬合精准性。 |

四、采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化灯 | 4 | 台 | 14.2 | 否 |
| 2 | 超声清洗机 | 1 | 台 |  | 否 |
| 3 | 紫外线灯消毒柜 | 1 | 台 |  | 否 |
| 4 | 超声喷砂洁牙机 | 1 | 台 |  | 否 |
| 5 | 热牙胶充填机 | 台 | 2 |  | 否 |
| 6 | 仰角手机 | 支 | 2 |  | 否 |
| 7 | 离心机 | 台 | 1 |  | 否 |
| 8 | 微动力系统 | 台 | 1 |  | 否 |
| 9 | 牙髓活力测量仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 10 | 面弓 | 副 | 1 |  | 否 |
| 11 | 直牙挺 | 把 | 3 |  | 是 |
| 12 | 弯牙挺（左） | 把 | 1 |  | 是 |
| 13 | 弯牙挺（右） | 把 | 1 |  | 是 |
| 14 | 三角挺（左） | 把 | 2 |  | 是 |
| 15 | 三角挺（右） | 把 | 2 |  | 是 |
| 16 | 上颌双尖牙拔牙钳 | 把 | 2 |  | 是 |
| 17 | 下颌双尖牙拔牙钳 | 把 | 2 |  | 是 |
| 18 | 上颌智齿拔牙钳 | 把 | 2 |  | 是 |
| 19 | 下颌智齿拔牙钳 | 把 | 2 |  | 是 |
| 20 | 上颌残根拔牙钳 | 把 | 2 |  | 是 |
| 21 | 下颌残根拔牙钳 | 把 | 2 |  | 是 |
| 22 | 骨膜分离器 | 个 | 3 |  | 是 |

注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。

★响应文件中应根据汇总表提供采购标的报价单（模板见附件）。

五、技术要求与商务要求

技术指标和商务要求分为关键指标和一般指标。标“★”代表关键指标，不满足该指标将导致响应被拒绝；无标识则表示一般指标。对于关键指标，响应人需提供所投产品的第三方检测报告或技术白皮书或技术彩页或官网截图或其他证明文件以证明投标参数符合技术要求，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为不满足。

（一）主要产品技术要求：

1、光固化灯：需内置冷却风扇，防止LED过热。恒定的光功率输出，使用时不会因为电池电量下降而影响固化效果。锂电池可更换。一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用500次以上。可测量光强度。光照强度：400~1800mW/cm2，波长：385nm－515nm，运行模式：间歇运行设备，工作模式：低功率、中功率、高功率模式。

2、超声清洗机：清洗槽容积:大于等于8000ml，数码定时:5min-10min-15min-20min-25min-30min，超声波频率:49KHz±3KHz，清洗槽材质:不锈钢SUS304。

3、紫外线灯消毒柜：技术参数，大于等于容量:50L，消毒方式:热风+紫外消毒，消毒时间:≥20min，工作周期:≥30min。

4、超声喷砂洁牙机：集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。根据所选用工作手柄自动切换工作模式。前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。四档温度调节，按需控制洁治水温。喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

5、热牙胶充填机：温控灵敏，显示简洁，操作方便；注胶枪有四种预设温度可选择。安全的保护机制，携热笔拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。携热笔和注胶枪在无操作十分钟后将自动关机。

6、仰角手机：转速比：1:4.2接口：可连接任何E型接口电动马达，转速：420-168000rpm，重量：小于75g，LED光纤导光棒，取针方式：按压式。

7、离心机：一机可制备CGF/PRF一键式操作。最大相对离心力：2600×g，定时范围：0-99min59s，转速精度：±10rpm，加减速率：1~4档，噪音：≤70db。

8、微动力系统：马达空载转速1000—41500r/min，跳动＜0.02mm，噪音<50dB，冷光LED灯照度>400；采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成。接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）;适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌。

9、牙髓活力测量仪：测量精度:±0.5mm，声响提示:当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示，设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离，具有判断的恒流型牙髓电活力测试功能。

10、面弓：面弓平面：水平，眶耳，鼻翼，面弓对称：对称式，耳道方式：入耳式，水平方向可调，鼻撑控制：垂直高度可调（眶耳、水平、鼻翼标识），弓面控制：纵横水平仪校准式，适配颌架形式：水平位模型关系，万向关节：单旋钮锁定式，转移模式：转移台式，适配颌架：Artex、义获嘉、SAM、KAVO（兼容性强）。

11-22、主要参数：器械需采用AAA级医用高碳钢制成，结实耐用。轻材质，仿生学设计，适合不同医务人员握持，长时间操作降低疲劳感，操作便利。直牙挺：工作端不大于3mm，常规手柄。弯牙挺：工作端为弯头，具备左侧旋转和右侧旋转两种。三角挺：三角尖端为右旋转和左旋转。上下颌双尖牙钳为窄工作端，上下颌残根钳：带齿；骨膜分离器：总长度大于17cm,一端宽度不大于4.0mm,另一端宽度不大于2.5mm。

设备安装调试要求或系统集成要求（如有）：

（二）商务要求：

1、交付时间（服务期限）：

合同签订后    7   天内完成实施要求并具备验收条件。

服务期限自       至        。

其他：                     。

2、交付地点（服务地点）： 北京航空航天大学校医院

3、包装运输（如有）：包括货物包装及运输要求，若需特殊保管方式等应说明。

4、售后服务（如有）：所有设备提供一年质保。

5、培训方案（如有）：设备使用方法及维护需提供至少一次技术培训。

6、人员资质要求（如有）：

7、保险：保险费由供应商承担。

8、其他：

（三）验收要求：     产品达到说明书使用要求                。

（四）付款方式及履约保证金：

一次性付款，即：供应商交货并安装、调试完成，经采购人验收合格后，采购人支付100%合同金额，同时乙方提供相应发票。

分期付款，合同签订      个工作日内供应商向采购人提供合同金额      %的履约保证金，采购人支付合同总价的      %；货物调试且验收合格后，供应商向采购人提供合同全额正式商业发票后，采购人支付合同总价的      %，验收合格后      个月，没有质量问题，无息退还保证金。

附件：采购标的报价单模板

北航校医院口腔设备及器械竞价采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化灯 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 超声清洗机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 紫外线灯消毒柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 超声喷砂洁牙机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 热牙胶充填机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 仰角手机 | 支 | 2 |  |  |  |
| 7 | 离心机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 微动力系统 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 牙髓活力测量仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 面弓 | 副 | 1 |  |  |  |
| 11 | 直牙挺 | 把 | 3 |  |  |  |
| 12 | 弯牙挺（左） | 把 | 1 |  |  |  |
| 13 | 弯牙挺（右） | 把 | 1 |  |  |  |
| 14 | 三角挺（左） | 把 | 2 |  |  |  |
| 15 | 三角挺（右） | 把 | 2 |  |  |  |
| 16 | 上颌双尖牙拔牙钳 | 把 | 2 |  |  |  |
| 17 | 下颌双尖牙拔牙钳 | 把 | 2 |  |  |  |
| 18 | 上颌智齿拔牙钳 | 把 | 2 |  |  |  |
| 19 | 下颌智齿拔牙钳 | 把 | 2 |  |  |  |
| 20 | 上颌残根拔牙钳 | 把 | 2 |  |  |  |
| 21 | 下颌残根拔牙钳 | 把 | 2 |  |  |  |
| 22 | 骨膜分离器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表(签字)：_____________________

联系电话：

备注：