北航校医院口腔专项耗材采购明细及报价单

供应商：____________________（每页加盖单位公章）

| 品类 | 品牌 | 商品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号/批准文号（新） | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3B | 陶瓷托槽 | 直丝弓托槽（自锁型0.022）345带钩 | BR282-254JS | 套 | 浙械注准20162170821 |  |
|  | 3B | 正畸托槽 | 自锁型直丝弓0.022 345带钩 | BR882-15JS | 套 | 浙械注准20182630076 |  |
|  | 3B | 正畸托槽 | 自锁型直丝弓0.022 3带钩 | BR882-13JS | 套 | 浙械注准20182170076 |  |
|  | 3M | 玻璃离子水门汀 | 粉：12.5g 液：8.5ml | 56633 | 套 | 国械注进20153172743 |  |
|  | 3M | 玻璃离子水门汀 | 粉30g;液12ml 3套/盒 | 56906 | 套 | 国械注进20153172743 |  |
|  | 3M | 玻璃离子粘固剂 | Relyx Luting 2支/套 | 3525A | 套 | 国械注进20153172081 |  |
|  | 3M | 玻璃离子粘固剂 | 液：9ml;粉：16g | 3515 | 套 | 国械注进20153170944 |  |
|  | 3M | 氟保护剂 | 0.5ml/袋*100袋 | 12246L | 盒 | 国械注进20162171828 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | P60 A3 4g/支 | 8100 | 支 | 国械注进20153171134 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z250 A1 4g/支 | 1370 | 支 | 国械注进20153631134 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z250 A2 4g/支 | 1370 | 支 | 国械注进20153171134 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z250 A3 4g/支 | 1370 | 支 | 国械注进20153171134 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350 4g/支 | 7018WE | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT A1B 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT A2B 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT A2D 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT A3.5B 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT A3B 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT A3D 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | Z350XT B2B 4g/支 | 7018 | 支 | 国械注进20153170485 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | 唯美 A2 4g/支 | 5540 | 支 | 国械注进20153171134 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | 唯美 A3 4g/支 | 5540 | 支 | 国械注进20153171134 |  |
|  | 3M | 光固化复合树脂 | 唯美 A3.5 4g/支 | 5540 | 支 | 国械注进20153631134 |  |
|  | 3M | 光固化正畸粘接剂 | 4g/支 | 712-036 | 支 | 国械注进20162174873 |  |
|  | 3M | 硅橡胶印模材料 | 二次印模枪混 4支/盒 | 9378 | 支 | 国械注进20172176520 |  |
|  | 3M | 硅橡胶印模材料 | 手混初印 305ml*2 | 7312 | 套 | 国械注进20162171290 |  |
|  | 3M | 机混印模材专用混合头 | 红色30个/袋 | 77919 | 袋 | 非注册证管理 |  |
|  | 3M | 金属正畸托槽 |  | 119-142 | 付 | 国械注进20152170713 |  |
|  | 3M | 聚醚印模材料 |  | 31792 | 套 | 国械注进20152172744 |  |
|  | 3M | 临时冠桥树脂材料 | A2 枪混 | 46956 | 套 | 国械注进20162174478 |  |
|  | 3M | 临时冠桥树脂材料 | A3 枪混 | 46957 | 套 | 国械注进20162174478 |  |
|  | 3M | 流动树脂 | Z350XT A2 2支/袋 | 7032 | 袋 | 国械注进20153172369 |  |
|  | 3M | 流动树脂 | Z350XT A3 2支/袋 | 7032 | 袋 | 国械注进20153172369 |  |
|  | 3M | 乳牙成形冠套 | 120个/盒 | 915100 | 套 | 国械备20140092 |  |
|  | 3M | 树脂水门汀 | 绿巨人透明色 水门汀4.5g;第八代粘结剂1.5ml,酸蚀剂3m | 56925 | 套 | 国械注进20153171314 |  |
|  | 3M | 通用粘接系统 | 第八代 5ml/瓶 | 41282 | 瓶 | 国械注进20143636221 |  |
|  | 3M | 窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 12647 | 支 | 国械注进20172170158 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 0号钻白色 1支/盒 | 56873 | 支 | 国械注进20153173183 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 1号钻黄色 1支/盒 | 56864 | 支 | 国械注进20153173183 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 2号钻红色 1支/盒 | 56865 | 支 | 国械注进20153633183 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 白色 1.10 10支/盒 | 56872 | 盒 | 国械注进20153173183 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 红色 1.6 10支/盒 | #### | 盒 | 国械注进20153173183 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 黄色 1.3 10支/盒 | 56861 | 盒 | 国械注进20153173183 |  |
|  | 3M | 纤维根管桩修复系统 | 蓝色 1.9 10支/盒 | 56863 | 盒 | 国械注进20153633183 |  |
|  | 3M | 牙科树脂粘接剂 | 6g/瓶 | 51202 | 瓶 | 国械注进20163172248 |  |
|  | 3M | 牙科正畸橡皮圈 | 1/4 3.5oz 30包/盒 100个/包 | 404-236 | 包 | 国械注进20162171321 |  |
|  | 3M | 牙科正畸橡皮圈 | 1/8 3.5oz 30包/盒 100个/包 | 404-216 | 包 | 国械注进20162171321 |  |
|  | 3M | 牙科正畸橡皮圈 | 3/16 3.5oz 30包/盒 | 404-226 | 包 | 国械注进20162171321 |  |
|  | 3M | 牙科正畸橡皮圈 | 短距 | 406-622 | 个 | 国械注进20162171321 |  |
|  | 3M | 印模材料注入器 |  | 71210 | 个 | 国械备20170810号 |  |
|  | 3M | 预成树脂牙科材料 | 5块/盒 | 2914A2-HT | 盒 | 国械注进20153171165 |  |
|  | 3M | 预成树脂牙科材料 | 5块/盒 | 2914A3-HT | 盒 | 国械注进20153171165 |  |
|  | 3M | 正畸预处理剂 | 6ml | 712-025 | 瓶 | 国械注进20162172051 |  |
|  | 3M | 自粘接树脂水门汀 | U200 11g | 56877 | 套 | 国械注进20163171289 |  |
|  | B&L | 根管充填器 | BL-S Kondenser手动垂直加压充填器黑色 | 40/80 | 支 | 国械备20170726号 |  |
|  | B&L | 根管充填器 | BL-S Kondenser手动垂直加压充填器金色 | 50/100 | 支 | 国械备20170726号 |  |
|  | B&L | 热牙胶充填机 | B&L-alpha II工作尖 | BP5506 | 支 | 国械注进20192171586 |  |
|  | B&L | 热牙胶充填机 | 针头 23ga/24mm 4个/袋 |  | 袋 | 国械注进20192171535 |  |
|  | B&L | 牙胶尖 | 牙胶棒 软，100个/瓶 |  | 瓶 | 国械注进20193171569 |  |
|  | BISCO | 光固化护髓垫底材料 | 4支/盒 | H-33014P | 支 | 国械注进20153173899 |  |
|  | DENT | 牙科修整用钨钢车针 | 10支/板 | H1S018FGXL | 支 | 国械备20190861号 |  |
|  | DENT | 牙科修整用钨钢车针 |  | HF2060 | 支 | 国械备20190861号 |  |
|  | DENT | 牙科修整用钨钢车针 |  | HF291960 | 支 | 国械备20190861号 |  |
|  | DENT | 牙科修整用钨钢车针 |  | HF51345 | 支 | 国械备20190861号 |  |
|  | DMG | 齿科水门汀 | 泰姆 25g+85g | 110137 | 盒 | 国械注进20173637232 |  |
|  | DMG | 复合树脂桩核材料 | 珞赛克双固化桩核材料A3 9g/支 | 213339 | 支 | 国械注进20173636932 |  |
|  | DMG | 光固化垫底材料 | 20支/套 每支0.33g | 209538 | 支 | 国械注进20173636763 |  |
|  | DMG | 硅橡胶印模材料 | 塞拉格 初印262ml*2 | 909036 | 套 | 国械注进20172170622 |  |
|  | DMG | 加聚硅橡胶印模材料 | 哈尼格二印50ml | 909892 | 支 | 国械注进20182632123 |  |
|  | DMG | 加聚硅橡胶印膜材料 | 欧牌咬合记录50ml | 909967 | 套 | 国械注进20182632123 |  |
|  | DMG | 临时冠桥 | 珞赛特枪混临时冠桥材料补充装A2 1*76g/管,混合头*15 | 110402 | 套 | 国械注进20173637237 |  |
|  | DMG | 临时冠桥 | 珞赛特手混临时冠桥A2 | 110111 | 盒 | 国械注进20173637237 |  |
|  | DMG | 清洁抛光膏 | 1.8g/个 | 220415 | 个 | 国械注进20152170848 |  |
|  | DMG | 牙科渗透树脂 |  | 220343 | 盒 | 国械注进20153172557 |  |
|  | DMG | 义齿软衬材料 | 补充装 50ml+12S | 909951 | 套 | 国械注进20143175645 |  |
|  | DMG | 义齿软衬材料 | 处理剂 5ml | 909090 | 瓶 | 国械注进20143175645 |  |
|  | DMG | 义齿软衬材料 | 舒适漆 10ml/瓶*2 | 909089 | 套 | 国械注进20143175645 |  |
|  | EMS | 超声洁牙机 | 工作尖 6根/盒 | 20# 黄色 DT-007 | 盒 | 国械注进20162551378 |  |
|  | EMS | 超声洁牙机 | 工作尖 A尖 | DS-001A | 支 | 国械注进20162215185 |  |
|  | EMS | 超声洁牙机 | 工作尖 File Holder 120° | DS-010A | 支 | 国械注进20162171378 |  |
|  | EMS | 超声洁牙机 | 探针 Endochuck 90 | DS-012A | 支 | 国械注进20162233055 |  |
|  | EMS | 喷砂洁牙机 | 工作尖 P尖 DS-011A |  | 支 | 国械注进20162215185 |  |
|  | iRoot | 根管充填及修复材料 | 爱汝特 0.5g | IRBPP 4610 U5 | 盒 | 国械注进20153173774 |  |
|  | iRoot | 根管充填及修复材料 | 爱汝特 2g/支 | IRSP 08 K1-1 | 盒 | 国械注进20153173774 |  |
|  | Komet | 硬质合金车针 金刚砂车针 | 全瓷冠预备套装 10支/套 | TD2976 | 套 | 国械注进20162061018 |  |
|  | LM | 刮治器 | 黄色 | 205-206 ES | 把 | 国械备20150700号 |  |
|  | LM | 刮治器 | 蓝色 | 213-214 ES | 把 | 国械备20150700号 |  |
|  | LM | 牙刮匙 | 红色 | 63-64ES | 把 | 国械备20160262号 |  |
|  | LM | 牙用充填器 | 灰色 | 488-489ES | 把 | 国械备20151675号 |  |
|  | LM | 牙用充填器 | 蓝色 | 442-443ES | 把 | 国械备20151675号 |  |
|  | NSK | 清洗润滑剂 | 手用清洗润滑剂350ml/瓶 |  | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | Ormco | 正畸用托槽和颊面管 | Damon Q 自锁托槽5-5 标 | 740-1503 | 付 | 国械注进20182170121 |  |
|  | Ormco | 正畸粘接剂系统 | 绿胶 粘接剂4g/支*2支+处理剂5ml*1瓶+酸蚀剂10ml/瓶*1 | 740-0320 | 套 | 国械注进20162175039 |  |
|  | Ormco | 正畸支抗 | 支抗钉1.4mm*8mm 6颗/盒 | 021-0301 | 颗 | 国械注进20173171800 |  |
|  | OSSTELL | 种植体稳固度检测仪 | 感应器 54型 | 100485 | 个 | 国械注进20212170084 |  |
|  | PD | 树脂纤维桩 | 12支/盒 N°1 | 22596 | 盒 | 国械注进20163175082 |  |
|  | PD | 树脂纤维桩 | 12支/盒 N°2 | 22597 | 盒 | 国械注进20163175082 |  |
|  | RTD | 石英纤维夹板 | 带状夹板补充装2.5*80mm 带状夹板5条+专用流动树脂 | 5010053 | 套 | 国械注进20233170091 |  |
|  | RTD | 纤维桩 | 石英补充装红色2# 10支/盒 | 4590312B | 盒 | 国械注进20173636929 |  |
|  | RTD | 纤维桩 | 石英补充装黄色1# 10支/盒 | 4590311B | 盒 | 国械注进20173636929 |  |
|  | RTD | 纤维桩 | 石英补充装蓝色3# 10支/盒 | 4590313B | 盒 | 国械注进20173636929 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 初始套A 纤维桩1.0/1.2各5支；启动钻1.0-1.2/1.0/1.2. | 4800001 | 盒 | 国械注进20163174845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 石英纤维桩补充装1.0 10支/盒 | 4810010B | 盒 | 国械注进20163174845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 石英纤维桩补充装1.2 10支/盒 | 4810012B | 盒 | 国械注进20163174845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 石英纤维桩补充装1.4 10支/盒 | 4810014B | 盒 | 国械注进20163634845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 石英纤维桩补充装1.6 10支/盒 | 4810016B | 盒 | 国械注进20163634845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻1.0# | 4820210 | 支 | 国械注进20163634845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻1.2# | 4820212 | 支 | 国械注进20163634845 |  |
|  | RTD | 纤维桩及其配套用钻 | 修整钻1.4# | 4820214 | 支 | 国械注进20163634845 |  |
|  | VDW | 根管充填材料 | 0.6mm 23G 10支 | V040532053060 | 盒 | 国械注进20152172172 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉21mm10#（紫色） 6支/板 | V040368021010 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉21mm12#（棕色） 6支/板 | V040368021012 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉21mm15#（白色） 6支/板 | V040368021015 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉21mm6#（粉色）6支/板 | V040368021006 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉21mm8#（灰色）6支/板 | V040368021008 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉25mm10# (紫色) 6支/板 | V040368025010 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉25mm6#（粉色） 6支/板 | V040368025006 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | C+锉25mm8#（灰色）6支/板 | V040368025008 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉21mm15#（白色）6支/板 | V040235021015 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉21mm20#（黄色）6支/板 | V040236021020 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉21mm25#（红色）6支/板 | V040236021025 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉21mm30#（蓝色）6支/板 | V040235021030 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉25mm10#（紫色）6支/板 | V040234025010 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉25mm15#（白色）6支/板 | V040235025015 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉25mm20#（黄色）6支/板 | V040236025020 | 板 | 国械注进20172170157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉25mm25#（红色）6支/板 | V040236025025 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | VDW | 牙科根管锉针 | 机用镍钛锉25mm30#（蓝色）6支/板 | V040235025030 | 板 | 国械注进20172550157 |  |
|  | WH | 润滑油和清洁剂套装 | 清洁剂MC-1000 润滑油MD-500 | 02680500 | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | WH | 牙科种植手机 | WH 种植弯手机 WL-75水管卡扣 给水夹黑色 | 04757100 | 个 | 国械注进20142175942 |  |
|  | WH | 牙科种植手机 | WH 种植弯手机 WS-75水管卡扣 给水夹绿色左 | 06946300 | 个 | 国械注进20142175942 |  |
|  | 爱科多 | 牙科膜片 | 方形硬片透明 1.5mm/125mm-10片/包 | 521415 | 片 | 国械注进20162174487 |  |
|  | 爱科富 | 牙科膜片 | 小圆软片透明 2.0mm/120mm-10片/包 | 581220 | 片 | 国械注进20152173960 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 大圆硬片透明 1.0mm/125mm-20片/包 | 521510 | 片 | 国械注进20162174487 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 方形硬片透明 1.0mm/125mm-20片/包 | 521410 | 片 | 国械注进20162174487 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 软片透明ERKOFLEX (125*125mm)厚度2.0mm 10片/包 | 581720 | 片 | 国械注进20152173960 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 小圆软片透明 1.0mm/120mm-20片/包 | 581210 | 片 | 国械注进20152173960 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 小圆硬片透明 1.5mm/120mm-10片/包 | 521215 | 片 | 国械注进20162174487 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 小圆硬片透明 2.0mm/120mm-10片/包 | 521220 | 片 | 国械注进20162634487 |  |
|  | 爱科特 | 牙科膜片 | 小圆硬片透明1.0mm/120mm-20片/包 | 521210 | 片 | 国械注进20162174487 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.016X0.022上 | 6110-1622U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.016X0.022下 | 6110-1622L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.016X0.022下 | 6110-1622L | 袋 | 浙械注准20162630306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.017X0.025上 | 6110-1725U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.017X0.025下 | 6110-1725L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.018X0.022上 | 6110-1822U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.018X0.022上 | 6110-1822U | 袋 | 浙械注准20162630306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.018X0.025上 | 6110-1825U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.018X0.025下 | 6110-1825L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.019X0.025上 | 6110-1925U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛方丝0.019X0.025下 | 6110-1925L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.012上 | 6110-0012U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.012上 | 6110-0012U | 袋 | 浙械注准20162630306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.012下 | 6110-0012L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.012下 | 6110-0012L | 袋 | 浙械注准20162630306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.014上 | 6110-0014U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.014下 | 6110-0014L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.016上 | 6110-0016U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.016下 | 6110-0016L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.018上 | 6110-0018U | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 镍钛圆丝0.018下 | 6110-0018L | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 预成型（拉簧）0.010*9mm 10*1/袋 | 6102-109 | 袋 | 浙械注准20162630306 |  |
|  | 奥索 | 正畸丝 | 预成型（推簧）0.012X180mm 2*1/袋 | 6103-1218 | 袋 | 浙械注准20162170306 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 100um/18mm*52mm | BK51 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 100微米 | BK52 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 200微米 | BK03 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 200微米 | BK04 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 200微米/18mm*52mm | BK02 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 200微米/18mm/52mm | BK01 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 40微米 | BK10 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 40微米 | BK80 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 宝诗 | 咬合纸 | 40微米/104mm*20mm | BK09 | 盒 | 国械备20150461 |  |
|  | 彼岸 | 动力系统 | 一次性输水管 10根/盒 | 1500984-010 | 根 | 国械注进20142175807 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | 25mm 025/13 025/17 混号 6支/板 | super pass | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉白色 21mm 06/30 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉白色 25mm 03/15 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉黄色 25mm 04/20 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉黄色 25mm 06/25 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉黄色 25mm 06/30 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉混装21mm（10/20 03/15 04/20 06/25）4支/板 | B套装 | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉混装25mm（10/20 03/15 04/20 06/25）4支/板 | B套装 | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉混装28mm（10/20 03/15 04/20 06/25）4支/板 | B套装 | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | BS机用镍钛锉混装31mm（10/20 03/15 04/20 06/25）4支/板 | B套装 | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | S3机用镍钛锉1S 21mm 04/20 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | S3机用镍钛锉1S 25mm 04/20 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | S3机用镍钛锉2S- 21mm 04/25 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | S3机用镍钛锉2S 21mm 06/25 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | S3机用镍钛锉2S- 25mm 04/25 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 成都萨尼 | 机用根管锉 | S3机用镍钛锉2S 25mm 06/25 4支/板 |  | 板 | 川械注准20192170050 |  |
|  | 达雅鼎 | 玻璃调合板 | S |  | 块 | 非注册证管理 |  |
|  | 达雅鼎 | 根管锉 Dia-X File | 4支/盒 | 25mm 混装 | 盒 | 国械备20161445 |  |
|  | 达雅鼎 | 根管锉 Dia-X File | 571-191 4支/盒 | 21mm 混装 | 盒 | 国械备20161445 |  |
|  | 达雅鼎 | 根管锉 Dia-X File | 571-291 4支/盒 | 25mm 混装 | 盒 | 国械备20161445 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 0.02 100支/盒 | 15-40# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.02 100支/盒 | 25# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.02 100支/盒 | 30# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.02 100支/盒 | 35# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.02 100支/盒 | 40# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.02 100支/盒 | 60# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.04 60支/盒 | 15# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.04 60支/盒 | 25# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.04 60支/盒 | 30# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.04 60支/盒 | 35# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.04 60支/盒 | 40# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.06 60支/盒 | 25# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.06 60支/盒 | 30# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.06 60支/盒 | 35# | 盒 | 国食药监械（准）字2014第3631737号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.06 60支/盒 | 35# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙胶尖 | 简装0.06 60支/盒 | 40# | 盒 | 国械注准20193171678 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.02 160支/盒 | 25# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.02 160支/盒 | 30# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.02 160支/盒 | 35# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.02 160支/盒 | 40# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.02 160支/盒 | 混号15-40# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.04 100支/盒 | 25# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.04 100支/盒 | 30# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.06 100支/盒 | 25# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 达雅鼎 | 牙科吸潮纸尖 | 0.06 100支/盒 | 30# | 盒 | 京昌械备20210086号 |  |
|  | 丹特纳 | 牙科石膏 | 超硬玫瑰红/粉色 增强型 1kg/袋 | 300 | 袋 | 国械备20170140号 |  |
|  | 丹特纳 | 牙科石膏 | 普超 玫瑰红 1kg/袋 | dento-stone 220 | 袋 | 国械备20170140号 |  |
|  | 丹特纳 | 牙科石膏 | 硬石膏 浅蓝色1kg/袋 | profilare | 袋 | 国械备20170140号 |  |
|  | 丹特纳 | 牙科石膏 | 专用颌架石膏 白色 22kg/箱 | ZERO arti | 公斤 | 国械备20170140 |  |
|  | 登士柏 | propex II测量线 |  | A102900000500 | 根 | 非注册证管理 |  |
|  | 登士柏 | PROPEX根长测量仪 | 唇夹 2个/套 | A039200000400 | 套 | 非注册证管理 |  |
|  | 登士柏 | 齿科藻酸盐印模材料 | 翡翠 普凝 蓝 908g*6桶/箱 |  | 桶 | 津械注准20202170035 |  |
|  | 登士柏 | 根管充填材料 | AH Plus 2支/套,糊剂A:3mL/管,糊剂B:3mL/管 | 60620113 | 套 | 国械注进20153170830 |  |
|  | 登士柏 | 根管充填材料 | AH Plus注射装 15g/支 | 60620115 | 套 | 国械注进20153171462 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | 21mm F1 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | 19mm SX | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | 21mm F2 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | 21mm S1 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | 21mm S2 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | 25mm F3 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 | A041702110312 21mm F3 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉 6支/板 19mm SX | A041601910112 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉（混） 6支/盒 | 21mm | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉（混） 6支/盒 | 25mm | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉（混）21mm 6支/盒 | A041802190112 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管锉 | 手用镍钛锉（混）25mm 6支/盒 | A041802590112 | 板 | 国械备20170215号 |  |
|  | 登士柏 | 根管修复材料 | PROROOT MTA 0.5g | A040500000400 | 套 | 国械注进20153170487 |  |
|  | 登士柏 | 光固化充填树脂 | 新配方复合体A2 20*0.25g | 60604275 | 袋 | 国械注进20163174923 |  |
|  | 登士柏 | 后牙流动树脂 | SDR 0.25g/支 | 60603002 | 包 | 国械注进20183632230 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉 | protaper.Gold 25mm-F2 红色 6支/板 | A0411225G0203 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉Protaper Gold | 19-21mm SX-F3混装 6支/板 | A0409221G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉Protaper Gold | 19mm-SX 黄色 6支/板 | A0410219G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉Protaper Gold | 21mm-F1 黄色 6支/板 | A0411221G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉Protaper Gold | 21mm-F2 红色 6支/板 | A0411221G0203 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉Protaper Gold | 21mm-S1 紫色 6支/板 | A0410221G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉Protaper Gold | 21mm-S2 白色 6支/板 | A0410221G0203 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉protaper.Gold | 19-25mm SX-F3 混装 6支/板 | A0409225G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉protaper.Gold | 25mm-F1 黄色 6支/板 | A0411225G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉protaper.Gold | 25mm-S1 紫色 6支/板 | A0410225G0103 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 机用根管锉protaper.Gold | 25mm-S2 白色 6支/板 | A0410225G0203 | 板 | 国械注进20192170561 |  |
|  | 登士柏 | 氢氧化钙 | Dycal 1*13g；1*11g | 623451Y | 套 | 国械注进20153172897 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 2# 慢速球钻 5支/板 | E012324101000 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 36 倒锥 5支/板 | E012434101200 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 558 高速裂钻 5支/板 | E013734101200 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 700 高速裂钻 5支/板 | E013834101000 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 701 高速裂钻 5支/板 | E013834101200 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 701L高速裂钻（加长柄）5支/板 | E013837101200 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 702 高速裂钻 5支/板 | E013834101600 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 倒锥 5支/板 | 34 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 高速裂钻 5支/板 | 700 | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 高速球钻 5支/板 | 2# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 高速球钻 5支/板 | 5# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 高速球钻 5支/板 | E012334101200 3# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 高速球钻 5支/板 | E012334101400 4# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 慢速球钻 5支/板 | 2# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 慢速球钻 5支/板 | 6# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 慢速球钻 5支/板 | E012324101000 2# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 慢速球钻 5支/板 | E012324101200 3# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 慢速球钻 5支/板 | E012324101400 4# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 碳化钨牙钻 | 慢速球钻 5支/板 | E012324101600 5# | 支 | 国械注进20182551826 |  |
|  | 登士柏 | 牙锉 | Pathfile 21mm016 白色 6支/板 |  | 板 | 国械注进20172067029 |  |
|  | 登士柏 | 牙锉 | Pathfile 21mm混装 6支/板 |  | 板 | 国械注进20172067029 |  |
|  | 登士柏 | 牙锉 | Pathfile 21mm013 紫色 6支/板 |  | 板 | 国械注进20172067029 |  |
|  | 登士柏 | 牙锉 | Pathfile 25mm013 紫色 6支/板 |  | 板 | 国械注进20172067029 |  |
|  | 登士柏 | 牙锉 | Pathfile 25mm016 白色 6支/板 |  | 板 | 国械注进20172067029 |  |
|  | 登士柏 | 牙锉 | Pathfile 25mm混装 6支/板 | A001522590000 | 板 | 国械注进20172067029 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.02 120支/盒 | 15# | 盒 | 国械注准20163631121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.02 120支/盒 | 40# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.02 120支/盒 | 40# | 盒 | 国械注准20163631121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.04 120支/盒 | 25# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.04 120支/盒 | 30# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.04 120支/盒 | 30# | 盒 | 国械注准20163631121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.04 120支/盒 | 35# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.06 120支/盒 | 20# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.06 120支/盒 | 25# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.06 120支/盒 | 30# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.06 120支/盒 | 35# | 盒 | 国械注准20163171121 |  |
|  | 登士柏 | 牙根管塞尖 | 0.06 120支/盒 | 35# | 盒 | 国械注准20163631121 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | 4.5mm(48个） | 659601 | 盒 | 国械备20210047号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | 5.5mm(48个） | 659602 | 盒 | 国械备20210047号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | 6.5mm(48个） | 659603 | 盒 | 国械备20210047号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | Palodent V3 | 659700V | 套 | 国械备20152003号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | Palodent V3楔子 中号（100个） | 659790V | 套 | 国械备20152003号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | V3成型片补充装3.5mm（50个） | 659710v | 盒 | 国械备20152003号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | V3成型片补充装4.5mm(50个） | 659720V | 盒 | 国械备20152003号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | V3成型片补充装5.5mm(50个） | 659730V | 盒 | 国械备20152003号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科成形片及配套工具 | V3成型片补充装6.5mm（50个） | 659750v | 盒 | 国械备20152003号 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 红色 3支/板X2/25mm | A080322500203 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 红色 X2/21mm 3支/板 | A080322100203 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 红色 X2/25mm 3支/板 | A080322500203 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 红色 X2/25mm 3支/板 |  | 板 | 国械注进20152551646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 黄色 3支/板 | A080322500103 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 黄色 3支/板X1/25mm | A080322500103 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 黄色 X1/21mm 3支/板 | A080322100103 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 黄色X1/25mm 3支/板 | A080322500103 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 混装 3支/板X1 X2 X3/21mm | A08032219A003 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 混装 3支/板X1 X2 X3/25mm | A08032259A003 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 蓝色 3支/板 | X3/21mm | 板 | 国械注进20152551646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科机用根管锉 | protaper.next 蓝色 X3/25mm 3支/板 | A080322500303 | 板 | 国械注进20152171646 |  |
|  | 登士柏 | 牙科粘合剂 | NT多功能纳米 3.5ml/瓶 | 60667225 | 瓶 | 国械注进20163171694 |  |
|  | 登士柏 | 牙科正畸弹性体附件 | 结扎圈 透明直条 | TT-5CBULK | 包 | 国械注进20162631234 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | D1-D3 再治疗机用锉混装套装 6支/盒 | A141220090012 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | K锉21mm8# 6支/盒 | A12MA02100812 | 盒 | 国械备20170214号 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | K锉25mm15# 6支/盒 | A12MA02501512 | 盒 | 国械备20170214号 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | K锉25mm8# 6支/盒 | A12MA02500812 | 盒 | 国械备20170214号 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉（混）6支/盒 | 21mm SX-F3 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉（混）6支/套 | 25mm SX-F3 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉19mm SX 黄 6支/盒 | A041021910112 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉21mm F1 黄 6支/盒 | A041122110112 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉21mm F2 红 6支/盒 | A041122110212 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉21mm F3 蓝 6支/盒 | A041122110312 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉21mm S1 紫 6支/盒 | A041022110112 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉21mm S2 白 6支/盒 | A041022110212 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉25mm F2 红 6支/盒 | A041122510212 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉25mm F3 蓝 6支/盒 | A041122510312 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉25mm S1 紫 6支/盒 | A041022510112 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 机用镍钛锉25mm S2 白 6支/盒 | A041022510212 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 扩大针21mm8# 6支/盒 | A11MA02100812 | 盒 | 国械备20170214号 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 扩大针25mm10# 6支/盒 | A11MA02501012 | 盒 | 国械备20170214号 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉 | 扩大针25mm15# 6支/盒 | A11MA02501512 | 盒 | 国械备20170214号 |  |
|  | 登士柏 | 牙用锉  | 机用镍钛锉25mm F1 黄 6支/盒 | A041122510112 | 盒 | 国械注进20182061821 |  |
|  | 而至齿科 | 玻璃离子水门汀 | 富士I 浅黄色 粉35g 液25g |  | 套 | 国械注准20153170975 |  |
|  | 而至齿科 | 玻璃离子水门汀 | 富士II 22#黄棕色粉15g 液10g |  | 套 | 国械注准20153170978 |  |
|  | 而至齿科 | 玻璃离子水门汀 | 富士IX A3 粉15g 液8g |  | 套 | 国械注准20153170977 |  |
|  | 而至齿科 | 光固化正畸粘接用水门汀 | GC 粉15g 液8g | 00822/00823 | 套 | 国械注进20143175020 |  |
|  | 骼瑞 | 天然煅烧骨修复材料 | CBB-G5-C/0.5g |  | 瓶 | 国械注准20173634049 |  |
|  | 古莎齿科 | 齿科酸蚀剂 | 格鲁玛 2.5ml/支 2支/盒 | 35%釉质型 | 支 | 国械注进20152171159 |  |
|  | 古莎齿科 | 齿科藻酸盐印模材料 | 海琴 500g/20袋/箱 |  | 袋 | 国械注进20162174494 |  |
|  | 古莎齿科 | 齿科粘结剂 | 格鲁玛通用型 3ml/瓶 |  | 瓶 | 国械注准20153171861 |  |
|  | 古莎齿科 | 复合树脂充填材料 | 卡瑞斯玛树脂 4g/支 | A1 | 支 | 国械注准20163171314 |  |
|  | 古莎齿科 | 复合树脂充填材料 | 卡瑞斯玛树脂 4g/支 | A2 | 支 | 国械注准20163171314 |  |
|  | 古莎齿科 | 复合树脂充填材料 | 卡瑞斯玛树脂 4g/支 | A3 | 支 | 国械注准20163171314 |  |
|  | 古莎齿科 | 复合树脂充填材料 | 卡瑞斯玛树脂 4g/支 | A3.5 | 支 | 国械注准20163171314 |  |
|  | 古莎齿科 | 脱敏剂 | 格鲁玛 5ml |  | 瓶 | 沪械注准20192170525 |  |
|  | 古莎齿科 | 牙科石膏 | 古莎齿科超硬 1.5kg/10袋/箱 | 桃红色 | 袋 | 国械备20152133号 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 8支/套 | 刘峰老师的新8支车针套装 | 套 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 尖头圆柱形 5支/板 | 379.314.023 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 尖头圆柱形 5支/板 | 6862.314.012 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 尖头圆柱形 5支/板 | 6863.314.012 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 尖头圆柱形 5支/板 | 6863.314.014 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 尖头圆柱形 5支/板 | 8379.314.023 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 尖头圆柱形 5支/板 | 8863.314.012 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 锥形 5支/板 | 858.314.010 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 锥形 5支/板 | 8846KR.314.018 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 金刚砂车针 | 锥型 5支/板 | 959KR.314.018 | 支 | 国械注进20162061018 |  |
|  | 固美 | 硬质合金车针 | 5支/板 | H162SL.314.014 | 支 | 国械注进20162170746 |  |
|  | 固美 | 硬质合金车针 | 5支/板 | H33L.316.012 | 支 | 国械注进20162550746 |  |
|  | 固美 | 硬质合金车针 | 5支/板 | H33L.316.016 | 支 | 国械注进20162170746 |  |
|  | 固美 | 硬质合金车针 | 圆柱半球裂沟形 5支/板 | H48L.314.012 | 支 | 国械注进20162170746 |  |
|  | 海奥 | 口腔修复膜 | 1.5cm*2cm 1片/盒 | B型 | 盒 | 国械注准20153170386 |  |
|  | 海奥 | 口腔修复膜 | 2cmX2.5cm 1片/盒 | B型 | 盒 | 国械注准20153170386 |  |
|  | 海奥 | 口腔修复膜 | 2cmX3.5cm 1片/盒 | B型 | 盒 | 国械注准20153170386 |  |
|  | 皓齿 | 牙齿美白胶 | 10%牙齿美白胶 1.2ml/支 | 5381 | 套 | 国械注进20183172676 |  |
|  | 皓齿 | 牙齿美白胶 | PF40% | REF4751 | 套 | 国械注进20193171560 |  |
|  | 皓齿登 | 排龈线 | 244cm #0 | REF131 | 瓶 | 国械注进20152172242 |  |
|  | 皓齿登 | 排龈线 | 244cm #00 | REF136 | 瓶 | 国械注进20152172242 |  |
|  | 皓齿登 | 排龈线 | 244cm #000 | REF137 | 瓶 | 国械注进20152172242 |  |
|  | 荷花牌 | 牙科模型蜡 红蜡板 | 500g |  | 盒 | 冀衡械备2015K001号 |  |
|  | 湖南万林 | 氟化防龋泡沫（大瓶） | 125g/瓶 |  | 瓶 | 湘械注准20152170014 |  |
|  | 沪鸽 | 弹性体印模材料 | 50ml*4 | 3型 轻体 二次印模 | 套 | 鲁械注准20182170360 |  |
|  | 沪鸽 | 弹性体印模材料 | 套装环保装 O型250ml*2 3型50ml*1 |  | 套 | 鲁械注准20182170360 |  |
|  | 沪鸽 | 光固化模型材料 | 厚质型 （玫红） |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 沪鸽 | 咬合记录硅橡胶 | 50ml*2 |  | 盒 | 鲁械注准20182170363 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 根管充填器 | 根管手用充填器 红色 | 974-0058 | 个 | 国械备20160554号 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 根管充填器 | 根管手用充填器 蓝色 | 974-0059 | 个 | 国械备20160554号 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 根管充填器 | 热压尖06锥度粉色 | 952-0004 | 个 | 国械备20160553号 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 根管充填器 | 热压尖08锥度绿色 | 952-0005 | 个 | 国械备20160553号 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 根管锉针 | TFA SM3 27mm 4支/盒 | 817-4357 | 盒 | 国食药监械（进）字2014第2554522号 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 根管锉针 | TFA锉 SM123mm 4支/盒 | 817-4203 | 盒 | 国食药监械（进）字2014第2554522号 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 回填牙胶 | 10支/盒 | 972-1002 | 盒 | 国械注进20173170475 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 手动手机清洗润滑油 | 500ml/瓶 | 1.011.5721 | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 卡瓦盛邦 | 注油机清洗润滑油 | 机用 500ml/瓶 | 1.011.5720 | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 科勒 | 刮治器 |  | 9502 | 把 | 国械备20152143号 |  |
|  | 科勒 | 刮治器 |  | 9503 | 把 | 国械备20152143号 |  |
|  | 科勒 | 刮治器 |  | 9505 | 把 | 国械备20152143号 |  |
|  | 科勒 | 刮治器 |  | 9506 | 把 | 国械备20152143号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 7571 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8467 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8468 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8469 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8470 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8471 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8472 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 颌部组织拉钩 |  | 8473 | 支 | 国械备20152085号 |  |
|  | 科勒 | 去冠器 |  | 4306 | 把 | 国械备20152107号 |  |
|  | 科勒 | 去冠器 |  | 7360 | 把 | 国械备20152107号 |  |
|  | 科勒 | 牙挺 | 微创 | 6492 | 把 | 国械备20152097号 |  |
|  | 科勒 | 牙挺 | 微创 | 8089 | 把 | 国械备20152097号 |  |
|  | 朗力生物 | EDTA根管润滑液 | 25ml | (空白) | 瓶 | 鄂械注准20162172241 |  |
|  | 朗力生物 | 除丁克 | 10ml/瓶 |  | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 除酚克 | 10ml/瓶 |  | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 次氯酸钠消毒液1% | 250ml/瓶 |  | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 次氯酸钠消毒液3% | 250ml/瓶 |  | 瓶 | (鄂)卫消证字(2009)第0029号 |  |
|  | 朗力生物 | 丁香油 | 20ml/支 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 复合碘抑菌液 | 碘甘油 20ml/瓶 |  | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 甘水湖牌抑菌剂（干髓抑菌糊剂） | 液剂：10ml/瓶 粉剂：10g/瓶 |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 朗力牌(II型)抑菌液 | 甲醛甲酚溶液（FC）20ml/瓶 |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 朗力牌(I型)抑菌液 | CP口腔抑菌液（樟脑苯酚溶液）20ml/瓶 |  | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 朗泰糊剂永久性根管充填抑菌糊剂 | 粉剂15g+液剂10ml |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 朗逸派克斯抑菌剂 （碘仿氢氧化钙抑菌糊剂) | 1ml/支 |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 朗力生物 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 注射型 2g/支 |  | 支 | 鄂械注准20162172224 |  |
|  | 朗力生物 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 粉剂5g 溶液剂6ml |  | 盒 | 鄂械注准20162172223 |  |
|  | 朗力生物 | 无砷失活抑菌剂 | 快失活1g/支 |  | 盒 | （鄂）卫消证字（2018）第0004号 |  |
|  | 马尼 | 拔髓针 | 0 6板/盒 |  | 盒 | 国械备20151015 |  |
|  | 马尼 | 拔髓针 | 00 6板/盒 |  | 盒 | 国械备20151015 |  |
|  | 马尼 | 拔髓针 | 000 6板/盒 |  | 盒 | 国械备20151015 |  |
|  | 马尼 | 拔髓针 | 带柄 6支/盒 | 21mm2#黄色 | 盒 | 国械备20151015 |  |
|  | 马尼 | 拔髓针 | 带柄 6支/盒 | 21mm3#红色 | 盒 | 国械备20151015 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 28mm 1# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 28mm 2# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 28mm 3# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 28mm 4# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 32mm 1# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 32mm 2# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | G钻 6支/盒 | 32mm 3# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 28mm 1# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 28mm 2# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 28mm 3# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 28mm 4# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 28mm 5# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 32mm 1# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 32mm 2# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 32mm 3# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | P钻 6支/盒 | 32mm 4# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | 螺旋输送针 4支/盒 | 21mm25# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | 螺旋输送针 4支/盒 | 21mm30# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | 螺旋输送针 4支/盒 | 25mm25# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 钢质机用根管器械 | 螺旋输送针 4支/盒 | 25mm30# | 盒 | 国械注进20152171636 |  |
|  | 马尼 | 根管充填器 | 侧压针 6支/盒 | 21mm20# | 盒 | 国械备20151026 |  |
|  | 马尼 | 根管充填器 | 侧压针 6支/盒 | 21mm25# | 盒 | 国械备20151026 |  |
|  | 马尼 | 根管充填器 | 侧压针 6支/盒 | 21mm30# | 盒 | 国械备20151026 |  |
|  | 马尼 | 根管充填器 | 侧压针 6支/盒 | 25mm20# | 盒 | 国械备20151026 |  |
|  | 马尼 | 根管充填器 | 侧压针 6支/盒 | 25mm25# | 盒 | 国械备20151026 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | D型根管疏通锉 6支/盒 | 21mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | D型根管疏通锉 6支/盒 | 25mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm35# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm40# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 21mm8# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm35# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm40# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 25mm8# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 28mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 31mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 31mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | H锉 6支/盒 | 31mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm40# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm6# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 21mm8# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm35# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm40# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm45#-80# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm6# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 25mm8# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm15#-40# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 28mm35# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm10# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm15#-40# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm20# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm25# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm30# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | K锉 6支/盒 | 31mm35# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管锉 | RT锉 6支/盒 | 25mm15# | 盒 | 国械备20150499 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm10# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm15# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm20# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm25# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm30# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm35# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm40# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 21mm8# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm10# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm15# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm20# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm25# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm30# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm35# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm40# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm45#-80# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 25mm8# | 盒 | 国械备20150497 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BC-31 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BC-43 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BC-S43 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-31 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-31C | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-40 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-41 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-45 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-46 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-49 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-S45 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | BR-S46 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CD-50F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CD-51F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CD-52F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CD-57F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CD-59F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CE-12EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CE-15F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CR-11EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | CR-12EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-18F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-20 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-21EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-21F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-24 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-26 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-29EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-31 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | EX-41 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-20EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-21EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-21F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-22 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-25 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-27 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-30F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-32 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | FO-42EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | RS-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SF-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SF-12C | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SF-31 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SF-41 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SI-045 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SI-46 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SO-20 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SO-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SR-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SR-12 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | SR-13 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-11C | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-11EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-11F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-21EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-21F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TC-S21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-12 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-12EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-12F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-13 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-13C | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-14 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-21F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-22 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-23 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-31 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-41 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-S21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-S22 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-S23 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TF-S31 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-11 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-11EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-11F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-12 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-13 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-13C | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-13EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-13F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-15 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-19 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-21EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-21F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-24 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-25 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-25EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-25F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-26EF | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-26F | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-S13 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-S21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | TR-SS21 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | WR-13 | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 金刚砂车针 | WR-13C | (空白) | 支 | 国械注进20152172079 |  |
|  | 马尼 | 钨钢车针 | 4支/盒 | 1557 28mm | 盒 | 国械注进20162174859 |  |
|  | 马尼 | 钨钢车针 | 6支/板 | 35 | 支 | 国械注进20162174859 |  |
|  | 马尼 | 钨钢车针 | 6支/板 | 557 | 支 | 国械注进20162174859 |  |
|  | 马尼 | 钨钢车针 | M15EZ | 6支/板 | 支 | 国械注进20162174859 |  |
|  | 马尼 | 钨钢车针 | M15ZB | 6支/板 | 支 | 国械注进20162174859 |  |
|  | 马尼 | 钨钢车针 | 车针330 3支/盒 |  | 支 | 国械注进20162554859 |  |
|  | 马尼 | 牙探针 | 洗髓针0 6板/盒 |  | 盒 | 国械备20151023 |  |
|  | 马尼 | 牙探针 | 洗髓针00 6板/盒 |  | 盒 | 国械备20151023 |  |
|  | 马尼 | 牙探针 | 洗髓针000 6板/盒 |  | 盒 | 国械备20151023 |  |
|  | 麦迪康 | 隔离膜 | 防污贴 1200张 | 5050 | 卷 | 非注册证管理 |  |
|  | 麦迪康 | 隔离膜 （防污贴5050） | 1200张/卷 |  | 卷 | 非注册证管理 |  |
|  | 麦迪康 | 检查手套 | 无粉 中号 100只/盒 | 1188C | 盒 | 国械备20150109 |  |
|  | 麦迪康 | 立体灭菌指示包装袋 | 100mmX50mmX100m 6卷/箱 | MEDCG81110 | 卷 | 非注册证管理 |  |
|  | 麦迪康 | 平面灭菌指示包装袋 | 100mm*200m 3卷/箱 | MED0869530 | 卷 | 非注册证管理 |  |
|  | 麦迪康 | 平面灭菌指示包装袋 | 55mm*200m 6卷/箱 | MED0869515 | 卷 | 非注册证管理 |  |
|  | 麦迪康 | 平面灭菌指示包装袋 | 75mm*200m 4卷/箱 | MED0869520 | 卷 | 非注册证管理 |  |
|  | 麦迪康 | 吸唾管 | 105支/包 | 700 | 包 | 国械备20161866号 |  |
|  | 麦迪康 | 一次性使用口腔涂药棒 | 大号绿（橙）色 100支/瓶 | #M6500R/LK4000R型 | 瓶 | 粤东械备20160012号 |  |
|  | 麦迪康 | 一次性使用口腔涂药棒 | 小号紫（白）色 100支/瓶 | #M6500SF/LK4000SF型 | 瓶 | 粤东械备20160012号 |  |
|  | 麦迪康 | 一次性使用口腔涂药棒 | 中号蓝（黄）色 100支/瓶 | #M6500F/LK4000F型 | 瓶 | 粤东械备20160012号 |  |
|  | 麦迪康 | 一次性使用手术包 | 8310 |  | 包 | 皖械注准20172640143 |  |
|  | 麦迪康 | 一次性使用手术衣 | M=115cm(标准型) 50包/箱 | B型 | 包 | 皖械注准20202140007 |  |
|  | 麦迪康 | 医用脱脂棉卷 | 3.8*1.0 |  | 盒 | 苏常械备20210101号 |  |
|  | 美塔 | 根管清洗糊剂 | 美塔EDTA 7g*2 |  | 盒 | 国械注进20192171865 |  |
|  | 美塔 | 临时充填材料 | 暂封膏40g |  | 盒 | 国械注进20162172478 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 50ML 10：1/4：1临时冠 | 胶枪 | 把 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | CG50- 1:1 | 胶枪 | 把 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 混合头粉色 50个/袋 | E系列4# | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 混合头棕色 50个/袋 | E系列11# | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 树脂输送器/黄色弯头 100个/袋 | 弯嘴N-1 | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 树脂输送器/混合头黄色 短 50个/袋 | E系列5# | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 树脂输送器/混合头黄色 长 50个/袋 | E系列2# | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶充填器 | 树脂输送器/混合头蓝色 50个/袋 | E系列6# | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 耐上炯 | 牙胶填充器 | 白色弯头 注射 100个/袋 |  | 袋 | 苏苏械备20180317号 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 10支/盒 | T-1.0 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 10支/盒 | T-1.2 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 10支/盒 | T-1.4 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 10支/盒 | T-1.6 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 螺纹 10支/盒 | 1.6 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 螺纹 10支/盒 | Z-1.2 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 欧亚瑞康 | 纤维桩 | 螺纹 10支/盒 | Z-1.4 | 支 | 国械注准20153172217 |  |
|  | 派克顿 | 唇颊牵开器 | 03侧位 | CR001 | 个 | 苏苏械备20149007号 |  |
|  | 派克顿 | 唇颊牵开器 | CR001（02儿童） | 40个/包 | 个 | 苏苏械备20149007号 |  |
|  | 派丽登 | 根管润滑剂 | FILE-RITE 5g/支 |  | 支 | 国械注进20162171214 |  |
|  | 派丽登 | 光固化垫底材料 | Lime-Lite 1.2ml/支（4支/盒） | LLE | 支 | 国械注进20173170191 |  |
|  | 派丽登 | 氢氧化钙糊剂 | 1.2ml/支 |  | 支 | 国械注进20163174920 |  |
|  | 派丽登 | 树脂水门汀 | 红盖 7g/套 | EMCMRC7 | 套 | 国械注进20163172707 |  |
|  | 派丽登 | 树脂水门汀 | 小桩核白盖 5ml/瓶 | SBUEC5 | 支 | 国械注进20163172707 |  |
|  | 岂止美 | 加氟加蜡牙线 | 25m | KM207 | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 瑞士PD | 牙科抛光条 | 单面 （长135mm 宽6mm） | 细 46031 | 个 | 国械备20181404号 |  |
|  | 瑞士PD | 牙科抛光条 | 单面 （长150mm 宽6mm） | 粗 46033 | 个 | 国械备20181404号 |  |
|  | 瑞士PD | 牙科抛光条 | 单面 （长150mm 宽6mm） | 中 46032 | 个 | 国械备20181404号 |  |
|  | 瑞士PD | 牙科抛光条 | 单面，长：135mm 宽4mm | 中 46022 | 个 | 国械备20181404号 |  |
|  | 瑞士康特 | 橡皮障 | 6”×6”·152×152mm 36片/盒 | 60034419C | 盒 | 国械备20220240 |  |
|  | 瑞士康特 | 牙科金刚砂车针 | 金霸王车针 5支/盒 | G881-314-012-8-ML | 盒 | 国械注进20172550201 |  |
|  | 瑞士康特 | 牙科金刚砂车针 | 金霸王前、后牙冠/桥预备金属盒套装 11支/盒 | 250065AAM | 盒 | 国械注进20172550201 |  |
|  | 赛特力 | 超声波牙科治疗仪 | 赛特力工作尖 | F00081 | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声波牙科治疗仪 | 赛特力工作尖 | F00369 (H3) | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声波牙科治疗仪 | 赛特力工作尖 | F00369(H3） | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声波牙科治疗仪 | 赛特力工作尖 | F88012 （ET40） | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声波牙科治疗仪 | 赛特力工作尖 | F88018 ET25 | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声骨切割系统 | 连接线 赛特力骨刀接头 | E57372 | 个 | 国械注进20153013715 |  |
|  | 赛特力 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力工作尖 | F43725 K25/21mm | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力工作尖 | F88011 （ET20） | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力工作尖 | K15/21mm | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力工作尖 | K15/25mm | 支 | 国械备20191244号 |  |
|  | 赛特力 | 超声洁牙机工作尖 | 赛特力工作尖 4支/盒 | F43725 K25/21mm | 盒 | 国械备20191244号 |  |
|  | 森田 | 齿科用根管充填材料 | 比塔派克斯 2g装 |  | 盒 | 国械注进20173172065 |  |
|  | 森田 | 口腔用一次性注射针 | 必兰针头0.3*21mm 100支/盒 | Short30G | 盒 | 国械注进20143145022 |  |
|  | 森田 | 口腔用一次性注射针 | 必兰针头0.4*30mm 100支 | Long27G | 盒 | 国械注进20143145022 |  |
|  | 山东威高 | 一次性使用无菌冲洗器 | 弯钝头 5ml |  | 支 | 鲁械注准20182140463 |  |
|  | 山东威高 | 一次性使用无菌冲洗器 | 弯钝头 5ml 100支/盒 | 01.14.05.0005 | 支 | 鲁械注准20182140463 |  |
|  | 山富瑞 | 一次性使用口腔器械盒 | 200套/箱 | KQH-Ⅳ | 套 | 京房械备20220034号 |  |
|  | 上海复星 | 一次性使用无菌手术刀片 | 100片/盒 | FB12d | 盒 | 苏械注准20172012321 |  |
|  | 上海复星 | 一次性使用无菌手术刀片 | 100片/盒 | FB15C | 盒 | 苏械注准20172022321 |  |
|  | 上海荣祥 | 玻璃离子水门汀 | 液 16ml/瓶 粉 20g/瓶 |  | 套 | 国械注准20163170677 |  |
|  | 上海荣祥 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 粉：2瓶；液：1瓶 |  | 套 | 国械注准20173634687 |  |
|  | 上海荣祥 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 液 20ml |  | 瓶 | 国械注准20173174687 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 金属网牙托 局部 | PL、PR | 副 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 金属网牙托 前口 |  | 副 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 金属网牙拖 全口 | L | 副 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 金属网牙拖 全口 | M | 副 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 金属网牙拖 全口 | S | 副 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 局部铝牙托右边 |  | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 局部铝牙托左边 |  | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 全口有孔平底铝制牙托1# 上 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 全口有孔平底铝制牙托1# 下 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 全口有孔平底铝制牙托2# 上 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 全口有孔平底铝制牙托2# 下 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 全口有孔平底铝制牙托3# 上 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 打样牙托 | 全口有孔平底铝制牙托3# 下 |  | 支 | 非注册证管理 |  |
|  | 上海荣祥 | 红白打样膏 | 225g±5g |  | 盒 | 沪械注准20172170482 |  |
|  | 上海荣祥 | 红白打样膏 | 225g±5g |  | 盒 | 沪械注准20172630482 |  |
|  | 上海荣祥 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g;液15ml |  | 套 | 国械注准20153170981 |  |
|  | 上海荣祥 | 模型蜡 | 红蜡板 500g |  | 盒 | 沪青械备20150041号 |  |
|  | 上海荣祥 | 模型蜡 | 红蜡片 250g |  | 盒 | 沪青械备20150041号 |  |
|  | 上海荣祥 | 咬合纸 | 红 20本 II型 110*22mm |  | 盒 | 沪青械备20150043号 |  |
|  | 上海荣祥 | 咬合纸 | 蓝 20本 115*22毫米 |  | 盒 | 沪青械备20150043号 |  |
|  | 上海荣祥 | 暂封补牙条 | 100g |  | 个 | 沪械注准20172630298 |  |
|  | 尚齿 | 磷酸锌水门汀 | 粉30g |  | 瓶 | 国械注准20193171757 |  |
|  | 尚齿 | 磷酸锌水门汀 | 液15ml |  | 瓶 | 国械注准20193171757 |  |
|  | 尚齿 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 粉9g*1 液6ml*1 | I型 | 套 | 国械注准20193171719 |  |
|  | 双利 | 口镜 | 50支/包，20包/箱 | I型 | 支 | 津械备20160234号 |  |
|  | 松风 | 玻璃离子水门汀 | 粉15g,液8ml(10g) | FX-Ⅱ A2简易装 | 套 | 国械注进20143175637 |  |
|  | 松风 | 玻璃水门汀CX（粘结） | 粉45g,液30g(25ml) | HY-bond Glasionomer CX | 套 | 国械注进20153173775 |  |
|  | 松风 | 齿科填充用复合树脂 | 2.2g/支（BEAUTIFIL加强流动光固化材料) | FOO A3 | 支 | 国械注进20163171072 |  |
|  | 松风 | 调拌纸 | 6S 6本/盒 |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 松风 | 光固化流动树脂 | BEAUTIFIL FLOW 2g/支 | FO2 A3 | 支 | 国械注进20163172059 |  |
|  | 松风 | 牙科抛光磨头 | 火焰型 FL-28 12支/盒 | 白色砂石 0224 | 盒 | 沪松械备20220017 |  |
|  | 松风 | 牙科抛光条 | 100条/盒 | L526 | 盒 | 国械备20220263 |  |
|  | 松风 | 牙科用研磨材料 | 6支/盒万用打磨材CA轴柄 | 0435 | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 松风 | 牙科用研磨材料 | Super-Snap彩虹抛光碟补充装50个/盒 | L521 | 套 | 国械备20170333号 |  |
|  | 松风 | 牙科用研磨材料 | 树脂抛光套装CA | PN0125 | 套 | 国械备20160381 |  |
|  | 松风 | 牙科用研磨材料 | 矽粒子25枚/盒 轴柄*1支 | 牙科橡胶抛光头 | 盒 | 沪松械备20200015号 |  |
|  | 台湾东权 | 暂时填充材料 | 白色 15g/盒 |  | 盒 | 国械注许20152170119 |  |
|  | 台湾东权 | 暂时填充材料 | 白色 30g/盒 |  | 盒 | 国械注许20152170119 |  |
|  | 台湾东权 | 暂时填充材料 | 粉色 15g/盒 |  | 盒 | 国械注许20152170119 |  |
|  | 台湾东权 | 暂时填充材料 | 粉色 30g/盒 |  | 盒 | 国械注许20152170119 |  |
|  | 天津瑞尔 | 牙科测量尺 | 长方盒盖型 白色 | 180孔/4孔 | 盒 | 津械备20180031号 |  |
|  | 天津瑞尔 | 医用隔离面罩 | 10片/套 | 支架式 | 套 | 津械备20200047号 |  |
|  | 天天 | 拔牙刀 | 塑料柄 1#-9# B套装 9件 | 710-200B | 套 | 湘长械备20140048号 |  |
|  | 天天 | 拔牙刀 | 塑料柄1# B柄 | 710-201B | 把 | 湘长械备20140048号 |  |
|  | 天天 | 拔牙刀 | 塑料柄2# B柄 | 710-202B | 把 | 湘长械备20140048号 |  |
|  | 天天 | 拔牙刀 | 塑料柄3# B柄 | 710-203B | 把 | 湘长械备20140048号 |  |
|  | 天天 | 拔牙刀 | 塑料柄4# B柄 | 710-204B | 把 | 湘长械备20140048号 |  |
|  | 天天 | 颌外牵引装置 | 1套/盒 前方牵引器（双杆可调式） | 405-200 | 盒 | 湘械注准20172170184 |  |
|  | 天天 | 颌外牵引装置 | 口外唇弓 通用型 | 406-100 | 支 | 湘械注准20172550184 |  |
|  | 天天 | 上颌窦提升器 | 骨挤压一体式 凹头弯杆型带定位套 A1#-5#套装 | 802-410 | 套 | 湘长械备20140013号 |  |
|  | 天天 | 舌侧扣（环、钩） | 10粒/袋 网底舌侧扣 | 411-100 | 袋 | 湘械注准20182170164 |  |
|  | 天天 | 牙科正畸带环、颊面管 | MBT直丝颊面管（金属网底） 粘接型4*1 | （6牙位）单管0.022 | 袋 | 湘械注准20182170174 |  |
|  | 天天 | 牙科正畸带环、颊面管 | MBT直丝颊面管（金属网底） 粘接型4*1 | （7牙位）单管0.022 | 袋 | 湘械注准20182170174 |  |
|  | 天天 | 牙科正畸带环、颊面管 | 标准方丝弓带环 第一磨牙 16-39号 | 双管 0.022”套装 | 套 | 湘械注准20182170174 |  |
|  | 天天 | 牙科正畸托槽 | 滑动式（MBT)直丝弓托槽（迷你型）金属网底3带钩0.022 |  | 付 | 湘械注准20182170175 |  |
|  | 天天 | 牙用尺 | 垂直距离式测量尺 | 508-100 | 把 | 湘长械备20140016号 |  |
|  | 天天 | 牙正畸结扎丝 | 50g/卷/φ0.20 | 418-100 | 卷 | 湘械注准20162170104 |  |
|  | 天天 | 牙正畸结扎丝 | 50g/卷/φ0.30 | 418-300 | 卷 | 湘械注准20162170104 |  |
|  | 维瓦 | 牙齿漂白剂 | 30-38%H2O2 |  | 套 | 国械注准20193171994 |  |
|  | 伟瓦登特 | 比色板套装 | 牙本质 牙釉质 | 702354 | 套 | 非注册证管理 |  |
|  | 伟瓦登特 | 齿科抛光膏 | 55ml/粗颗粒度 | 579868 | 支 | 国械注进20162171068 |  |
|  | 伟瓦登特 | 齿科抛光膏 | 55ml/细颗粒度 | 579866 | 支 | 国械注进20162171068 |  |
|  | 伟瓦登特 | 齿科抛光膏 | 55ml/中颗粒度,无氟 | 633064 | 支 | 国械注进20162171068 |  |
|  | 伟瓦登特 | 氟保护剂 | 7g/瓶 | 639518AN | 瓶 | 国械注进20192171978 |  |
|  | 伟瓦登特 | 光固化流体树脂 | A1 | 604046AN | 支 | 国械注进20163171284 |  |
|  | 伟瓦登特 | 光固化流体树脂 | A2 | 604047AN | 支 | 国械注进20163171284 |  |
|  | 伟瓦登特 | 光固化流体树脂 | A3 | 604048AN | 支 | 国械注进20163171284 |  |
|  | 伟瓦登特 | 光固化流体树脂 | A3.5 | 604049AN | 支 | 国械注进20163171284 |  |
|  | 伟瓦登特 | 光固化树脂修复材料 | A2 1*3g | 627233AN | 支 | 国械注进20153170097 |  |
|  | 伟瓦登特 | 硅烷预处理剂 | 5g/瓶 | 642967AN | 瓶 | 国械注进20182172682 |  |
|  | 伟瓦登特 | 氢氟酸凝胶 | 5ml/瓶 | 531548 | 瓶 | 国械注进20172176388 |  |
|  | 伟瓦登特 | 试色糊剂 | Bleach XL BL1 1.5ml/支 | 632337AN | 支 | 国械备20200270号 |  |
|  | 伟瓦登特 | 试色糊剂 | transparent T 1.5ml/支 | 632340AN | 支 | 国械备20200270号 |  |
|  | 伟瓦登特 | 试色糊剂 | White A1 1.5ml/支 | 632338AN | 支 | 国械备20200270号 |  |
|  | 伟瓦登特 | 试色糊剂 | yellow(universal)A3 1.5ml/支 | 632339AN | 支 | 国械备20200270号 |  |
|  | 伟瓦登特 | 双固化树脂粘接材料 | 1.5ml/支 | 632331AN | 支 | 国械注进20153170943 |  |
|  | 伟瓦登特 | 双固化树脂粘接材料 | Variolink N套装 | 642981AN | 套 | 国械注进20153170943 |  |
|  | 伟瓦登特 | 双固化树脂粘接材料 | 基础剂 透明色1.5ml/支 | 632335AN | 支 | 国械注进20153170943 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙本质牙釉质粘接剂 | Heliobond 6g/瓶 | 532907AN | 瓶 | 国械注进20153172393 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙本质牙釉质粘接剂 | Syntac Adhesive 3g/瓶 | 532892AN | 瓶 | 国械注进20153172393 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙科全瓷瓷块 | 5块/盒 | 605329蓝色玻璃瓷块 | 盒 | 国械注进20142636059 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙科全瓷瓷块 | LT A3/C14,5块/盒 | 605330 | 盒 | 国械注进20142176059 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙科陶瓷 | LT A3/C14,5块/盒 | 602569 | 盒 | 国械注进20172630625 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙科修复体粘接棒 | 48支/盒 | 699972AN | 盒 | 国械备20150102 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙科粘接剂 | 6g | 668221AN | 瓶 | 国械注进20193170184 |  |
|  | 伟瓦登特 | 牙科粘接剂 | 6g/瓶 | 603936AN | 瓶 | 国械注进20173177155 |  |
|  | 西湖巴尔 | 牙釉质粘合树脂 |  | 蓝胶I型 | 盒 | 浙械注准20162171003 |  |
|  | 西湖巴尔 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型（普通型） |  | 套 | 浙械注准20162171003 |  |
|  | 西湖巴尔 | 牙釉质粘合树脂 | 化学固化型（非调拌型） |  | 套 | 浙械注准20162171003 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）.016*.022 | 筒 | 浙械注准20172630457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）.017*.025 | 筒 | 浙械注准20172630457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）.018*.025 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）.019*0.25 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）0.017*0.025 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）0.018*0.025 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）0.019*0.025 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （方直丝）019*0.025 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （圆直丝）0.016 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （圆直丝）0.016 | 筒 | 浙械注准20172630457 |  |
|  | 西湖巴尔 | 正畸丝 | 10根/筒 | （圆直丝）0.018 | 筒 | 浙械注准20172170457 |  |
|  | 西诺德 | 润滑剂 | 1000ml/瓶 | 5809640 | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 新华 | 封口测试纸 | 100片/盒 |  | 盒 | 非注册证管理 |  |
|  | 新华 | 新华牌132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 1Y1321 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 100mmX170mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 100mmX210mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 100mmX230mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 100mmX250mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 100mmX300mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 1500mmX280mm | 200个*4盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 150mmX210mm | 200个*4盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 150mmX260mm | 200个*4盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 150mmX320mm | 200个*4盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 200mmX250mm | 200个*4盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 55mmX150mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 55mmX200m | 7卷/箱 | 卷 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 55mmX200mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 55mmX220mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 55mmX250mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 55mmX280mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 75mmX160mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 75mmX200m | 4卷/箱 | 卷 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 75mmX200mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 75mmX230mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 75mmX250mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷 75mmX300mm | 200个*8盒 | 盒 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷100mmX200m | 3卷/箱 | 卷 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷100mmX200m | 4卷/箱 | 卷 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌灭菌包装材料 | 纸卷150mmX200m | 2卷/箱 | 卷 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌清洗效果监测卡 | 2片/袋（50片/盒） | III型 | 袋 | 非注册证管理 |  |
|  | 新华 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 20mm*80mm (840片*30包) | LY20801 | 片 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 25mm*100mm (840片*20包) | LY25101 | 包 | 鲁卫消证字（2014）第0001号 |  |
|  | 新华 | 一次性使用无菌牙龈冲洗器 | 10支/盒 120支/箱（种植水管3） | CXQ-I | 根 | 鲁械注准20212170792 |  |
|  | 新华 | 一次性使用无菌牙龈冲洗器 | 彼岸种植机专用 | CXQ-III | 根 | 鲁械注准20172660144 |  |
|  | 新华 | 一次性使用无菌牙龈冲洗器 | 彼岸种植机专用 | CXQ-III | 根 | 鲁械注准20212170792 |  |
|  | 新华 | 医用封口机（色带） |  | 308 | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 新华 | 中性多酶清洗剂 | 1升/瓶 | 11010 | 瓶 | 非注册证管理 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 可调式前方牵引器（单杆蓝色I型） | 9014-002 | 套 | 浙械注准20172631224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 口外弓（通用型） | 9020-001 | 付 | 浙械注准20172171224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 前方牵引器可调式带颈带 | 9011-002 | 套 | 浙械注准20172171224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 头帽（联合牵引装置）大 配颏兜 | 9005-302 | 付 | 浙械注准20172631224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 头帽（联合牵引装置）中 配颏兜 | 9005-202 | 付 | 浙械注准20172631224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 头帽安全颈带 | 9003-001 | 付 | 浙械注准20172631224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 头帽高位牵引装置 大 | 9000-301 | 付 | 浙械注准20172631224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 头帽高位牵引装置 小 | 9000-101 | 付 | 浙械注准20172171224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 头帽高位牵引装置 中 | 9000-201 | 付 | 浙械注准20172171224 |  |
|  | 新亚 | 口外正畸牵引装置 | 下颌牵引头帽装置（中） | 9002-201 | 付 | 浙械注准20172631224 |  |
|  | 新亚 | 舌侧扣 | 10粒/袋/钮扣粘接型(3#) | 9131-2A3-10 | 袋 | 浙械注准20172631222 |  |
|  | 新亚 | 舌侧扣 | 10粒/袋双翼粘接型凹底 | 9132-202-10 | 袋 | 浙械注准20172631222 |  |
|  | 新亚 | 陶瓷托槽 | 普通标准型直丝弓托槽0.022 3带钩 | 821H-23N | 套 | 浙械注准20152170541 |  |
|  | 新亚 | 游离牵引钩 | 10粒/袋 2.1mm | 9121-021-10 | 袋 | 浙械注准20172631227 |  |
|  | 新亚 | 游离牵引钩 | 10粒/袋（游离止扣 通用型） | 9123-001 | 袋 | 浙械注准20172631227 |  |
|  | 新亚 | 游离牵引钩 | T型头通用型 2.1mm 10粒/袋 | 9121-021-10 | 袋 | 浙械注准20172171227 |  |
|  | 新亚 | 游离牵引钩 | 通用2.7mm 10粒/袋 | 9121-027-10 | 袋 | 浙械注准20172171227 |  |
|  | 新亚 | 游离牵引钩 | 右 杆长7.0mm-10粒/袋 | 问号钩 通用9122-070R | 袋 | 浙械注准20172631227 |  |
|  | 新亚 | 游离牵引钩 | 左 杆长7.0mm-10粒/袋 | 问号钩 通用9122-070L | 袋 | 浙械注准20172631227 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-122-10 22# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-122-10 22# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-123-10 23# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-124-10 24# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-125-10 25# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-125-10 25# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-126-10 26# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-127-10 27# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-128-10 28# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-128-10 28# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-129-10 29# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-130-10 30# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-131-10 31# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-132-10 32# 右上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-222-10 22# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-223-10 23# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-223-10 23# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-224-10 24# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-224-10 24# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-225-10 25# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-226-10 26# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-226-10 26# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-227-10 27# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-228-10 28# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-228-10 28# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-229-10 29# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-230-10 30# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-231-10 31# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-232-10 32# 左上6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-315-10 15# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-315-10 15# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-316-10 16# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-318-10 18# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-319-10 19# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-320-10 20# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-322-10 22# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-323-10 23# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-325-10 25# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-326-10 26# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-328-10 28# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-329-10 29# 左下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-415-10 15# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-416-10 16# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-417-10 17# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-418-10 18# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-420-10 20# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-421-10 21# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-423-10 23# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-424-10 24# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-425-10 25# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-426-10 26# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-427-10 27# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-428-10 28# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖标准型直丝弓带环 | 52B1-24J-430-10 30# 右下6 | 袋 | 浙械注准20172171225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-318 18# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-320 20# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-420 20# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-423 23# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-425 25# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-432 32# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52B1-24F-435 35# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-119 19# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-120 20# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-121 21# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-122 22# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-123 23# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-125 25# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-126 26# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-127 27# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-128 28# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-129 29# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-130 30# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-132 32# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-135 35# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-136 36# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-217 17# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-220 20# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-224 24# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-225 25# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-226 26# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-227 27# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-228 28# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-229 29# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-230 30# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-231 31# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸带环 | 10个/袋PIM掀盖直丝弓带环 | 52C1-24F-232 32# | 袋 | 浙械注准20172631225 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 4粒/袋（6网底单管网底直丝弓颊面管） | 621G-20J | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 4粒/袋（7网底单管网底直丝弓颊面管） | 621I-20E | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | PIM单管网底直丝弓 7牙位 20粒/袋 | 62BS-20J-27 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | XBT网底直丝弓颊面管（6牙位）20粒/袋 | 68B5-20E-36-20 左下6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | XBT网底直丝弓颊面管（6牙位）20粒/袋 | 68B5-20E-46-20 右下6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | XBT网底直丝弓颊面管（6牙位）20粒/袋 | 68C5-20E-16-20 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | XBT网底直丝弓颊面管（6牙位）20粒/袋 | 68C5-20E-26-20 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 6牙位 20粒/袋 | 62BK-20J-16-20 右上6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 6牙位 20粒/袋 | 62BK-20J-26-20 左上6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 6牙位 20粒/袋 | 62BK-20J-36-20 左下6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 6牙位 20粒/袋 | 62BK-20J-46-20 右下6 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 7牙位 20粒/袋 | 62BS-20J-17-20 右上7 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 7牙位 20粒/袋 | 62BS-20J-27-20 左上7 | 袋 | 浙械注准20172631234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 7牙位 20粒/袋 | 62BS-20J-37-20 左下7 | 袋 | 浙械注准20172171234 |  |
|  | 新亚 | 正畸颊面管 | 标准型网底直丝弓 7牙位 20粒/袋 | 62BS-20J-47-20 右下7 | 袋 | 浙械注准20172171234 |  |
|  | 新亚 | 正畸钳 | 带环去除钳 标准型短头 | 4P08-300 | 把 | 浙杭械备20170151号 |  |
|  | 新亚 | 正畸钳 | 末端回弯钳标准型长柄 | 4P13-400 | 把 | 浙杭械备20170151号 |  |
|  | 新亚 | 正畸钳 | 末端切断钳 标准型 | 4P21-300 | 把 | 浙杭械备20170151号 |  |
|  | 新亚 | 正畸钳 | 末端切断钳 标准型长柄 | 4P21-400 | 把 | 浙杭械备20170151号 |  |
|  | 新亚 | 正畸钳 | 细丝切断钳 标准型 0度 | 4P19-300 | 把 | 浙杭械备20170151号 |  |
|  | 新亚 | 正畸托槽 | 滑动标准型网底直丝弓 0.022 | （8316-23B）3带钩 | 付 | 浙械注准20172631235 |  |
|  | 新亚 | 正畸托槽 | 滑动标准型网底直丝弓托槽0.022 | （8316-20B）不带钩 | 付 | 浙械注准20172631235 |  |
|  | 新亚 | 正畸托槽-滑动滑盖自锁式标准型网底直丝弓托槽 | 0.022" 3带钩 | 8301-23E-A4 | 付 | 浙械注准20172631235 |  |
|  | 新亚 | 正畸托槽-滑动滑盖自锁式标准型网底直丝弓托槽 | 0.022" 3带钩 | 8302-23E-A4 | 付 | 浙械注准20172631235 |  |
|  | 鑫乐 | 一次性使用静脉血样采集容器（无菌） | 10ml 100支/盒 |  | 支 | 冀械注准20192220083 |  |
|  | 益锐 | M3-Path根管锉 | （通道锉20/.02）6支/板 | 25mm Mpathy | 板 | 苏常械备20150465号 |  |
|  | 益锐 | 根管锉 | M3-Pro机用镍系列（乳牙锉） M2(25#-04锥度）6支/板 | 16mm单号装 | 板 | 苏常械备20150465号 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 3支/板 | M3 RT 再治疗锉 21mm混装 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 5支/板 | M3-0QF-1708-19 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Path-1902-21 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Path-1902-25 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-1506-21 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-1506-25 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-2004-21 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-2004-21（2017） | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-2504-21 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-2504-25 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-2506-21 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 | M3-Pro-2506-25 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | 6支/板 16mm混装 | M3（乳牙锉） 2004-16/2504-16/3004-16 | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | M3-MIE机用镍钛锉 5支/板 | 25mm混装 （2016款） | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | M3-Pro机用镍钛锉 6支/板 | 21mm混装 （2016版） | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | M3-Pro机用镍钛锉 6支/板 | 21mm混装 （2017款） | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | M3-Pro机用镍钛锉 6支/板 | 25mm混装 （2016款） | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 益锐 | 机用根管锉 | M3-Pro机用镍钛锉 6支/板 | 25mm混装 （2017款） | 板 | 苏械注准20192170311 |  |
|  | 长沙天天 | 口腔正畸用反光镜 | 1# A 大号 | 505-101A2 | 片 | 湘长械备20150068号 |  |
|  | 长沙天天 | 口腔正畸用反光镜 | 1# A 小号 | 505-107A2 | 片 | 湘长械备20150068号 |  |
|  | 长沙天天 | 口腔正畸用反光镜 | 7# A | 505-201A2 | 片 | 湘长械备20150068号 |  |
|  | 中邦钛 | 骨科用螺丝刀 | 0.5mm | QZ11 起子 | 支 | 陕西械备20170023号 |  |
|  | 中邦钛 | 骨科用螺丝刀 | φ2.8mm | QZ1X | 个 | 陕西械备20170023号 |  |
|  | 中邦钛 | 骨科钻头 | φ1.1×12mm 1支/袋 | GZ01 钻针 | 个 | 陕西械备20170021号 |  |
|  | 中邦钛 | 骨科钻头 | φ1.2×5mm 1支/袋 | GZ01 | 个 | 陕西械备20170021号 |  |
|  | 中邦钛 | 金属接骨螺钉 | φ1.5×10mm 2颗/袋 | HAZ04 1807-15-10 | 颗 | 国械注准20153461078 |  |
|  | 中邦钛 | 金属接骨螺钉 | φ1.5×12mm 2颗/袋 | HAZ04 1809-15-12 | 颗 | 国械注准20153461078 |  |
|  | 中邦钛 | 金属接骨螺钉 | φ1.5×7mm | HAZ04 1804-15-07 | 颗 | 国械注准20153461078 |  |
|  | 中邦钛 | 金属接骨螺钉 | φ1.7*8mm | 3347-17-08 HAZ06 | 个 | 国械注准20153131078 |  |
|  | 中邦钛 | 金属接骨螺钉 | φ1.7*9 | HAZ06 | 个 | 国械注准20153131078 |  |
|  | 中邦钛 | 起子 | 1.0mm | QZ12 | 支 | 陕西械备20170023号 |  |
|  | 中邦钛 | 起子 | φ2.0mm | QZ13 | 支 | 陕西械备20170023号 |  |
|  | 中鼎生物 | 排龈膏 | 1g/支 |  | 支 | 津械注准20162630171 |  |
|  | 中鼎生物 | 牙齿抑菌凝胶 | 1.2g/支 | （去腐型） | 支 | （津）卫消证字（2016）第0472号 |  |
|  | 中鼎生物 | 牙周抑菌凝胶 | 0.5g/支 5支/盒 |  | 支 | （津）卫消证字（2016）第0472号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声骨刀机工作尖 | 工作尖 | UC2 | 个 | 桂械注准20232010002 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机 | 1#卡针头限力扳手 | TW-1L | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 荡洗针 | E62 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E1 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E11 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E11D | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E14 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E15 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E2 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E3D | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E4 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E5 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E6 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E60 | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | E7 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | G1 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | G20 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | G4 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P1 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P2L | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P2R | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P3 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P33 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P4D | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声洁牙机工作尖 | 工作尖 | P5 | 个 | 桂桂械备20180021号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声喷砂牙周治疗仪手柄 |  | YZ-2L | 个 | 桂械注准20192170145 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪 | PT5限力扳手 | TW-5L | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪 | 手柄 | YZ-1L | 把 | 桂械注准20152170048 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P50L | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P50R | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P52 | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P56 | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P59 | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P90 | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 工作尖 | P94 | 个 | 桂桂械备20180020号 |  |
|  | 啄木鸟 | 根管锉 | 25# 红色K型 2%锥度 6支/瓶 | C3 | 瓶 | 桂桂械备20180049号 |  |
|  | 啄木鸟 | 根管长度测量仪 |  | WoodpexIII | 台 | 桂械注准20172170004 |  |
|  | 啄木鸟 | 根管长度测量仪组合部件 | 唇挂钩 | Woodprx I (316L) | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 啄木鸟 | 光固化机 | 聚光宽谱LED | O-Light | 台 | 桂械注准20192170001 |  |
|  | 啄木鸟 | 光固化机 | 聚光宽谱LED | O-Star | 台 | 桂械注准20222170049 |  |
|  | 啄木鸟 | 菌斑指示剂 | 15ml/瓶/盒 | ZP-2(姹紫） | 瓶 | 桂桂械备20200116号 |  |
|  | 啄木鸟 | 喷砂手柄消毒盒 |  | PT-A | 个 | 非注册证管理 |  |
|  | 啄木鸟 | 热熔牙胶充填机 | 注胶针 | 23G24mm/23G28mm/25G24mm | 盒 | 桂械注准20192170124 |  |
|  | 啄木鸟 | 热熔牙胶充填机 | 注胶针 | E23G-L | 个 | 桂械注准20212170240 |  |
|  | 啄木鸟 | 热熔牙胶充填机 | 注胶针 | E23G-M | 个 | 桂械注准20212170240 |  |
|  | 啄木鸟 | 窝洞制备工作尖 |  | SBL | 个 | 桂桂械备20190040号 |  |
|  | 啄木鸟 | 窝洞制备工作尖 |  | SBR | 个 | 桂桂械备20190040号 |  |
|  | 啄木鸟 | 牙胶尖修整器 |  | R1 PLus | 盒 | 桂桂械备20200007号 |  |
|  | 日进 | 义齿基托聚合物 | 粉剂 100g | 2型1类 粉末 （自凝牙托粉） | 袋 | 国械注准20163170382 |  |
|  | 日进 | 义齿基托聚合物 | 液体100ml | 2型 （自凝牙托水） | 瓶 | 国械注准20163170382 |  |
|  | 日进 | 造牙树脂 | 粉末 100g | 1型1类 粉末 100g | 瓶 | 苏械注准20192170147 |  |
|  | 日进 | 造牙树脂 | 液体100ml | 1型1类 液体 100g | 瓶 | 苏械注准20192170147 |  |
|  | 金环 | 可吸收外科缝合线 | 带针缝合线 4/0 90cm 角3/8， 17mm 12包每盒 | CR439 | 包 | 上海金环 |  |