北航校医院C13呼气试验外送检测服务采购项目竞价采购需求文件

北航校医院C13呼气试验外送检测服务采购项目（以下简称“本项目”）已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目基本情况

| 采购项目名称 | 北航校医院C13呼气试验外送检测服务采购 |
| --- | --- |
| 联系人及联系方式 | 李老师，82331178 |
| 预算金额（最高限价） | 48（万元） |
| 采购类型 | ☐货物 ■服务 ☐工程建设 |
| 采购项目用途 | ### C13呼气试验外送检测服务，包含提供满足检测的设备、试剂及人员的技术支持。 |

二、采购项目相关要求

（一）响应供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实相关政策的资格要求：

（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（3）与采购项目负责人存在利害关系，可能影响采购公平的，不得参加本项目的采购活动。

（4）不允许联合体响应，不接受分包。

3、满足本采购项目特殊资格条件：参加本项目的单位需要负责与校医院体检系统及东华门诊系统软件的端口对接数据传输，并承担端口连接及数据回传产生的费用。

（二）评审方法及规则：

☐综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。

最低价：满足技术指标和商务指标实质性需求前提下，单价最低价成交。

（三）报名及响应文件递交要求：

1、报名方式及截止时间：

报名方式：按照以下要求准备报名信息发送至邮箱：aijia_yoyo@163.com（联系电话：82331178 联系人：李老师）；

邮件标题：公司名称+采购项目名称；

邮件内容：需注明公司名称，地址，销售人员全名及联系方式；

附件应包括：法人营业执照扫描件、法人授权书扫描件（含法人及销售人员身份证扫描件）、相应资质证件（如有）扫描件等整理为同一个PDF文件发送，不符合要求者不予接收；

报名截止时间：2025年10月31日，11时00分，逾期递交的报名文件恕不接受。

2、响应文件递交方式：

竞价会时间确定后，我单位会以邮件及电话形式通知到各个响应供应商。请将纸质版响应文件（正本1份，副本1份）在截止时间之前邮寄/提交至北京海淀区学院路37号北航校医院。

三、采购项目需实现的功能和目标

外送检测项目为院内无法开展或技术条件不足的项目。满足校医院临床及门体检患者需求。参加本项目的单位须提供相关资质保证检测结果的质量。

四、采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13呼气试验外检包 | 以实际产生数量为准 | 例 | 48 | 是 |

注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。

★响应文件中应根据汇总表提供采购标的报价单（模板见附件）。

五、技术要求与商务要求

技术指标和商务要求分为关键指标和一般指标。标“★”代表关键指标，不满足该指标将导致响应被拒绝；无标识则表示一般指标。对于关键指标，响应人需提供所投产品的第三方检测报告或技术白皮书或技术彩页或官网截图或其他证明文件以证明投标参数符合技术要求，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为不满足。

（一）技术要求：

1、参加本项目的单位需具备国家认可的资质(如ISO15189、CAP认证等)。

2、参加本项目的单位特定项目检测方法(如NGS、质谱技术)、设备及人员水平满足卫健委要求，定期考察报告准确性、turnaround time(TAT)、数据保密性等。

3、参加本项目的单位能够提供检测质量监控：1.室内质控(IQC)合作机构需提供每日质控数据(如Levey-Jennings质控图)。2.室间质评(EQA)要求机构参与国家级或国际质评计划(如CNAS认可的 EQA项目)。3.结果比对定期抽取部分样本进行院内复测或跨机构比对，偏差率需≤5%。

4、设备安装调试要求或系统集成要求：参加本项目的单位需保证与校医院体检及门诊系统端口对接，并承担结果回传端口对接等产生的相关费用。

（二）商务要求：

1、交付时间（服务期限）：1年

服务期限自合同签订起1年。

2、交付地点（服务地点）：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学校医院。

3、包装运输：委托具备生物样本运输资质的物流公司(如持有《病原微生物菌毒种准运证书》)。

4、售后服务：包括质保期年限、维修或服务响应时间、技术培训时间及内容等。

5、培训方案：标本接收转运及数据端口对接需专人与校医院相关人员进行培训对接。

6、人员资质要求：检测人员需有相关检测资质。

7、保险：保险费由供应商承担。

（三）验收要求：

设备状态良好；试剂包装完好，无破损，在有效期内；指定时间内送到指定地点；数量精确核对；指定时间出具合格的检测报告，阳性结果病例复核合格。

（四）付款方式及履约保证金：

分期付款，供应商按合同要求完成服务项目，验收合格后，采购人支付实际发生服务金额，同时乙方提供相应发票。

附件1：采购标的报价单

北航校医院C13呼气试验外送检测服务采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量（例） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13呼气试验外检包 | 实际产生数量 | 例 |  |  |

供应商授权代表(签字)：_____________________

联系电话：

备注：