北航校医院迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务采购项目竞价采购需求文件

北京航空航天大学校医院迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务项目（以下简称“本项目”）已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目基本情况

| 采购项目名称 | 迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务 |
| --- | --- |
| 联系人及联系方式 | 李老师，82331175 |
| 预算金额（最高限价） | 17（万元） |
| 采购类型 | ☐货物 ■服务 ☐工程建设 |
| 采购项目用途 | ### 2套迈瑞数字化医用X射线影像系统（DIGIEYE 680P）主机、工作站电脑(含显示器)等设备及其全部配件。保期内的故障零部件费用、技术服务劳务费、差旅费以及原厂所规定的各种预防性维修保养费用全部包含，免费系统软件升级。 |

二、采购项目相关要求

（一）响应供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实相关政策的资格要求：

（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（3）与采购项目负责人存在利害关系，可能影响采购公平的，不得参加本项目的采购活动。

（4）不允许联合体响应，不接受分包。

3、满足本采购项目特殊资格条件：参加本项目的单位需要有迈瑞数字化医用X射线影像系统厂家维修保养相关授权。

（二）评审方法及规则：

☐综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。

■最低价：满足技术指标和商务指标实质性需求前提下，单价最低价成交。

（三）报名及响应文件递交要求：

1、报名方式及截止时间：：

报名方式：按照以下要求准备报名信息发送至邮箱22329730@qq.com（联系电话：82331175 联系人：李老师）

邮件标题：公司名称+采购项目名称；

邮件内容：需注明公司名称，地址，销售人员全名及联系方式；

附件应包括：法人营业执照扫描件、法人授权书扫描件（含法人及销售人员身份证扫描件）、相应资质证件（如有）扫描件、原设备制造厂商的服务授权文件（原设备制造厂商无需提供）等整理为同一个PDF文件发送，不符合要求者不予接收；

报名截止时间：2026年3月23日17:00，逾期递交的报名文件恕不接受。

2、响应文件递交方式：

竞价会时间确定后，我单位会以邮件及电话形式通知到各个响应供应商。请将纸质版响应文件（正本1份，副本1份）在截止时间之前邮寄/提交至北京海淀区学院路37号北航校医院。

三、采购项目需实现的功能和目标：

迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务。年度对设备及相关配件进行保修；保证设备开机率在90%以上(含节假日)；年度对设备进行保养，保证设备运转良好。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务 | 2 | 套 | 17 | 否 |

注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。

★响应文件中应根据汇总表提供采购标的报价单（模板见附件）。

五、技术要求与商务要求

技术指标和商务要求分为关键指标和一般指标。标“★”代表关键指标，不满足该指标将导致响应被拒绝；无标识则表示一般指标。对于关键指标，响应人需提供所投产品的第三方检测报告或技术白皮书或技术彩页或官网截图或其他证明文件以证明投标参数符合技术要求，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为不满足。

（一）技术要求：

1、设备保修需满足以下要求：

（1）保修内容

包含:主机、工作站电脑(含显示器)等设备及其全部配件。保期内的故障零部件费用、技术服务劳务费、差旅费以及原厂所规定的各种预防性维修保养费用全部包含，免费系统软件升级。

不包含:球管和平板探测器。

（2）开机保障

保证设备开机率在90%以上(含节假日)，如未达到此开机率，每低于1个百分点延长保修5个工作日，故障统计不包含因球管和平板探测器故障造成的停机。

（3）配件保障

保证设备所有维修更换配件均为原厂全新配件，零部件到货时间24 小时内。

（4）维修保障

2小时响应维修服务。正常工作时间240分钟内到达现场，非正常工作时间60分钟内电话响应，480分钟内到达维修现场，60小时内排除故障、恢复使用。球管及平板探测器故障不包括在内。

（5）保养服务

每年2次正规的保养服务。保证甲方工作时间内7×24小时的客户服务热线支持，并在维保工作开展过程中，对设备功能情况、技术支持内容及日常维保工作内容及结果进行记录，存档备查。

（二）商务要求：

1、交付时间（服务期限）：1年

合同签订后天内完成实施要求并具备验收条件。

■服务期限自合同签订起1年。

其他：。

2、交付地点（服务地点）：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学校医院及沙河校区。

3、包装运输（如有）：大型设备或配件须供应商提供有专业人员进行物流及搬运。

4、售后服务（如有）：包括质保期年限、维修或服务响应时间、技术培训时间及内容等。

5、培训方案（如有）：供应商提供设备及系统技术服务支持。

6、人员资质要求（如有）：供应商维保人员需有相关检测资质。

7、保险：保险费由供应商承担。

8、其他：无

（三）验收要求：

1、系统功能验收：开机自检通过、无报错；曝光参数设置/显示准确；曝光触发、手闸/脚闸灵敏可靠；系统稳定等。

2、成像质量验收：空间分辨率满足临床；图像均匀性、低对比度分辨率达标；无伪影、拖影、暗区、亮点；探测器响应均匀等。

3、机械与运动系统验收：仪器机械与运动平稳，定位精准，无异常等。

4、安全与防护满足辐射安全要求。

（四）付款方式及履约保证金：

一次性付款，即：供应商交货并安装、调试完成，经采购人验收合格后，采购人支付100%合同金额，同时乙方提供相应发票。

■分期付款，合同签订个5工作日内供应商向采购人提供合同金额20%的履约保证金，采购人支付合同总价100%；货物调试且验收合格后，供应商向采购人提供合同全额正式商业发票后，采购人支付合同总价的100%，同时维保履约保证金转为维保保证金，服务期满后付清维保保证金。

附件1：采购标的报价单

北航校医院迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈瑞数字化医用X射线影像系统维修保养服务 | 2 | 套 |  | 一年期 |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |

联系人：__________

联系电话：__________

日期：__________